|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Российскэ Федерацие****Адыгэ Республикэмкlэ****Мыекъопэ районым****Иадминистрацие Муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ****«Кужорскэ къоджэ псэупiэм»*****385765 ст.Кужорскэр******ул. Ленинэр 21*** |  | **Российская Федерация Администрация****Муниципального образования****«Кужорское сельское поселение» Майкопского района****Республики Адыгея*****385765 ст.Кужорская******ул. Ленина, 21*** |

Телефон/факс: (887777) 2-84-84; 2-84-24

E-mail: kyg.adm@mail.ru

ИНН/КПП 0104010395/010401001

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

**Главы муниципального образования «Кужорское сельское поселение»**

**№13**

**ст. Кужорская «\_05»\_02\_.2019 г.**

Об утверждении перечня объектов для передачи в концессию расположенных на территории муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

 В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 115 ФЗ «О концессинных соглашениях»:

 Утвердить перечень объектов, передаваемых в концессию:

1. Котельную, расположенную по адресу: ст. Кужорская, ул. Почтовая, 25, с теплотрассой, протяженностью 540 метров.
2. Водопроводные сети, протяженностью 11,3 км., водонапорную башню и скважену, расположенную ст. Кужорская, ул. Первомайская, 40.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| улица/водопровод Кужорская | протяженность | диаметр | материал |
| Первомайская | 1350 | 100 | металл |
| от Первомайской до Краснооктябрьской | 320 | 76 | металл |
| Дзержинского до Майкопской | 600 | 76 | металл |
| Дзержинского от Майкопской до Шоссейной | 200 | 50 | пластик |
| Дзержинского от Больничной до Заводской | 350 | 50 | металл |
| Майкопская | 550 | 200 | металл |
| Заводская | 350 | 40 | металл |
| Больничная | 430 | 89 | металл |
| Краснооктябрьская | 270 | 57 | металл |
| пер. Луговой | 90 | 32 | металл |
| Дзержинского от Первомайской до Гастелло | 240 | 32 | пластик |
| Буденного от Первомайской до Заводской | 640 | 100 | асбест |
| Буденного от Майкопской до Шоссейной | 255 | 32 | металл пластик |
| Школьная от Гастелло до Майкопской | 1080 | 100/57 | асбест/металл |
| Заводская от Школьной до Ленина | 210 | 100 | металл |
| Почтовая от Заводской до Шоссейной | 50 | 100 | металл |
| Шоссейная от Ленина до Буденного | 370 | 40 | пластик |
| от Почтовой до Ленина | 110 | 50  | металл |
| через парк от Школьной до Пушкина | 420 | 40 | металл |
| Ленина от Первомайской до №25 | 130 | 50 | металл |
| Ленина от Первомайской до Парижской Коммуны | 600 | 76 | металл |
| Парижской Коммуны | 320 | 40 | пластик |
| Толстого от Школьной до Горького | 365 | 57 | металл |
| Пушкина от Первомайской до № 62 | 540 | 100 | металл |
| Горького от Первомайской до №26 | 400 | 50 | металл |
| Армянский от Майкопской до Шоссейная | 120 | 40 | пластик |

 Колодцы: Первомайская возле башни, Первомайская № 36, Первомайская/Почтовая 2 колодца, Краснооктябрьская/Дзержинского, Краснооктябрьская/Школьная, Дзержинского/Майкопская, Дзержинского №3

1. Водопроводные сети протяженностью 2,77, водонапорную башню и скважину, расположенную в п. Трехречный.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| улица/водопровод Трехречный | протяженность | диаметр | материал |
| Северная | 320 | 200 | асбест |
| Предгорная | 200 | 200 | асбест |
| Садовая | 320 | 200 | асбест |
| Школьная | 230 | 200 | асбест |
| Центральная | 400 | 200 | асбест |
| Молодежная | 200 | 200 | асбест |
| от ул. Центральная до башни | 600 | 200 | асбест |
| От ветки ул. Центральная- башня до Предгорная №6 | 500 | 200 | асбест |

Колодцы: Северная 51 колодец, от башни до Центральной 1 колодец

Глава муниципального образования

«Кужорское сельское поселение» В.А. Крюков

Подготовил: специалист по соц. вопросам Евсеева Ю.В.