| Российскэ Федерацие Адыгэ Республикэмкlэ Мыекъопэ районым Иадминистрацие Муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «Кужорскэ къоджэ псэупiэм» 385765 ст. Кужорскэр ул. Ленинэр, 21 |  | Российская Федерация Администрация Муниципального образования «Кужорское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея 385765 ст. Кужорская ул. Ленина, 21 |
| --- | --- | --- |

Телефон/факс: (887777) 2-84-84; 2-84-24

E-mail: kyg.adm@mail.ru

ИНН/КПП 0104010395/010401001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ __

ст. Кужорская                                                   		               17.09.2020г.

«О порядке ликвидации аварийных ситуаций

в системах тепло-, водоснабжающих организаций,

с учетом взаимодействия тепло-,электро- и

водоснабжающих организаций, потребителей

тепловой энергии на территории МО

«Кужорское сельское поселение» в

отопительный период 2020-2021 годов.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 6.ст 6 Федерального закона от 27.07.2010г № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012г №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ, в целях обеспечения координации, оперативного взаимодействия администрации МО «Кужорское сельское поселение» и организаций всех форм собственности при возникновении нештатных ситуаций (аварий) на объектах жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социально-значимых объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1 Положение о взаимодействии аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций  и их потребителей по вопросам тепло- и водообеспечения на территории МО «Кужорское сельское поселение». (Приложение №1)

1.2. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, водоснабжающих организаций, с учетом взаимодействия тепло-,электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии,  а также органов местного самоуправления. (Приложение №2)

#### 1.3. Регламент взаимодействия  администрации МО «Кужорское сельское поселение», организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда (Приложение №3)

2. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и социально-значимых объектов Кужорского сельского поселения: при локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций в области жилищно-коммунального комплекса, а также в практической деятельности, руководствоваться Порядком и Регламентом (приложения № 2, 3).

3. Настоящее остановление подлежит размещению на официальном сайте (Отв.Головинова Е.С.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Кужорское сельское поселение»                              В.А.Крюков.

Подготовила: заместитель главы Старушко М.П.

Согласовано: начальник ФО                                                                                 Климова А.В.

Приложение № 1

к постановлению главы МО

«Кужорское сельское поселение»

от «17» 09. 2020г. г. № ____

Положение

о взаимодействии аварийно-восстановительных служб ресурсоснабжающих организаций  и их потребителей

по вопросам тепло- и водообеспечения

1. Общие положения.

1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  взаимодействия

аварийно-восстановительных   служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей по вопросам  тепло- и водообеспечения.

1.2.    Основной   задачей   указанных   организаций   является обеспечение устойчивой и  бесперебойной   работы   тепловых, водопроводных  сетей и систем,   принятие    оперативных мер  по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках,  тепловых,  водопроводных,   сетях и системах тепло-, водопотребления.

1.3. Все ресурсоснабжающие   организации, обеспечивающие   тепло-,  водоснабжение    потребителей,    должны   иметь   круглосуточно работающие   аварийно-восстановительные службы («Правила технической эксплуатации  тепловых энергоустановок»   -   утверждены   приказом Минэнерго   России   от  24.03.2003 г. №  115;   «Правила   технической   эксплуатации       электрических станций  и  сетей  РФ» -  утверждены  приказом Минэнерго  России  от 19.06.2003 г. №  229;  «Правила  технической  эксплуатации системы сооружений коммунального  водоснабжения  и  канализации» - утверждены Приказом Госстроя  России  от  30.12.1999 г. № 168).

В организациях, штатными расписаниями  которых  такие  службы  не предусмотрены, обязанности оперативного   руководства   возлагаются   на   лицо,  определенное соответствующим приказом.

1.4.  Для  проведения  работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация  должна располагать необходимыми инструментами, механизмами,   транспортом,  передвижными  сварочными  установками, аварийным  восполняемым  запасом  запорной  арматуры  и материалов.

Объем аварийного   запаса   устанавливается   в   соответствии  с действующими     нормативами. Место хранения определяется руководителем соответствующей       организации. Состав аварийно-восстановительных  бригад,  перечень  машин  и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.5. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные  перерывы    в тепло-, водоснабжении, распоряжением  лавы администрации муниципального образования к восстановительным работам на договорной основе привлекаются   специализированные  строительно-монтажные  и  аварийно-восстановительные организации.

2. Взаимодействие аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энерго -, водо_ и теплоснабжения,

2.1. При   получении   сообщения   о   возникновении  аварии, отключении  или  ограничении энергоснабжения потребителей, ответственное лицо ресурсоснабжающей организации   принимает   оперативные   меры   по обеспечению  безопасности  на  месте аварии (ограждение, освещение, охрана и  др.)  и  действует  в соответствии  с  инструкцией  по ликвидации   аварийных   ситуаций.

2.2. О  возникновении  аварийной ситуации, принятии решения по ее локализации  и ликвидации ответственное лицо ресурсоснабжающей организации немедленно  сообщает  по имеющимся у него каналам связи руководству организации.

Также   о   возникновении   аварийной  ситуации  и  времени  на восстановление  энергоснабжения потребителей, в обязательном порядке информируется глава администрации Кужорского сельского поселения

2.3.  Решение  об отключении тепловой     энергии    потребителей    принимается    руководством ресурсоснабжающей организации в соответствии с действующим законодательством по выводу из работы аварийного оборудования или участков сетей.

2.4. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

-  вызов,   при   необходимости,   через   диспетчерские  службы соответствующих  представителей  организаций  и  ведомств,  имеющих коммуникации,  сооружения  в  месте  аварии,  согласование  с  ними проведения земляных работ для ликвидации аварии;

-  организация  выполнения  работ  на подземных коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

-   предоставление   промежуточной   и  итоговой  информации  о завершении   аварийно-восстановительных   работ  в  соответствующие диспетчерские  службы  для  восстановления  рабочей схемы, заданных параметров    теплоснабжения    и    подключения   потребителей   в соответствии с программой пуска.

2.5.   Организации   всех  форм  собственности, имеющие  свои  коммуникации  или  сооружения  в месте возникновения аварии,   направляют  своих представителей по вызову ответственного ресурсоснабжающей,  организации для согласования условий  производства  работ  по  ликвидации  аварии  в любое время суток.

3. Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем тепло-и водоснабжения.

3.1.  При возникновении аварийной ситуации ресурсоснабжающие    организации  в течение всей ликвидации аварии   осуществляют   передачу   оперативной   информации   в  администрацию Кужорского сельского поселения

3.2.  Ежегодно, в  срок  до  1 апреля, ресурсоснабжающие организации  представляют   в   администрацию Кужорского сельского поселения графики   и   мероприятия по проведению  планово-предупредительного  ремонта тепловых сетей и сетей водоснабжения.

4. Техническая документация.

4.1. Документами, определяющими  взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и их потребителей, являются:

-  действующая  нормативно-техническая  документация по технике безопасности  и  эксплуатации  энергоустановок  и  инженерных сетей («Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» - утверждены приказом Минэнерго России №115 от 24.03.2003г);

-  внутренние  инструкции,  касающиеся  эксплуатации  и техники безопасности  оборудования,  разработанные  на  основе  действующей нормативно-технической базы;

-  схемы локальных систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых   сетей   и   теплоисточников,  утвержденные  техническими руководителями    организаций    и    согласованные   с   администрацией муниципального образования.

Внутренние  инструкции  должны  включать детально разработанный оперативный  план  действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей    при    временном   недостатке   тепловой   энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

Конкретный  перечень  необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.

Приложение № 2

к постановлению главы

Кужорского сельского поселения

от «17» 09. 2020г. г. № ____

Порядок

ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, водоснабжающих организаций, с учетом взаимодействия тепло-,электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии

а также органов местного самоуправления.

1. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах тепло-, водоснабжающих организаций, с учетом взаимодействия тепло-,электро- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии а также органов местного самоуправления (далее – Порядок) разработан в целях координации деятельности администрации Кужорского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций, Управляющих организаций и при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения Кужорского сельского поселения

2. Настоящий Порядок обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло - и ресурсоснабжающими организациями, строительными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно – коммунального хозяйства на территории Кужорского сельского поселения.

3. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

"исполнитель" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги;

Исполнителем могут быть: управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы.

"потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;

"управляющая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

"ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

"коммунальные ресурсы" - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, бытовой газ в баллонах, тепловая энергия, твердое топливо, котельный мазут, используемые для предоставления коммунальных услуг;

4. Основной задачей администрации Кужорского сельского поселения, ресурсоснабжающих организаций является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо - и топливоснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
5. Ответственность за предоставление коммунальных услуг устанавливается в соответствии с федеральным законодательством и областным законодательством.

6. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным законодательством. Ответственность исполнителей коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

7. Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

8. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев подземных коммуникаций, смежных с поврежденной, и при необходимости – администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

9. При возникновении повреждений, аварий и чрезвычайных ситуаций, вызванных технологическими нарушениями на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает 24 часа, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию Кужорского сельского поселения и комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению первичных мер пожарной безопасности Кужорского сельского поселения.

10. Ликвидация аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы осуществляется в соответствии с Порядком и с учетом Регламента взаимодействия администрации  Кужорского сельского поселения и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального комплекса и жилищного фонда

11. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке  в пределах средств, предусмотренных в бюджете организаций и бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

12. Земляные работы, связанные с вскрытием грунта и дорожных покрытий, должны производиться в соответствии с Положением о производстве земляных работ в черте населенных пунктов и правилами по благоустройству территории поселения..

13. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся тепло - и ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с органом местного самоуправления.

14. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

15. Орган местного самоуправления и подразделение государственной инспекции безопасности дорожного движения должны оказывать помощь подрядным организациям по своевременной выдаче разрешений на производство аварийно-восстановительных и ремонтных работ на инженерных сетях и закрытию движения транспорта в местах производства работ.

16. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, вытекание воды на поверхность из подземных коммуникаций, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением инженерных коммуникаций, администрацию Кужорского сельского поселения

17. Во всех  многоквартирныхжилых домах и на объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

18. Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на две категории:

- к первой категории относятся потребители, нарушение теплоснабжения которых связано с опасностью для жизни людей или со значительным материальным ущербом (повреждение технологического оборудования, массовый брак продукции и т. п.);

- ко второй категории – остальные потребители тепла.

19. Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории – остальные источники тепла.

20. Нарушения заданного режима работы котельных, тепловых сетей и теплоиспользующих установок должны расследоваться эксплуатирующей организацией и учитываться в специальных журналах.

Приложение № 3

к постановлению главы

Кужорского сельского поселения

от «17» 09. 2020. г. № ____

#### РЕГЛАМЕНТ

##### взаимодействия  администрации Кужорского сельского поселения, организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на объектах  жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

| № п/п | Наименование аварийных ситуаций | Порядок оповещения |
| --- | --- | --- |
| 1. Объекты коммунального хозяйства |
| 1.1. | Отключение от системы теплоснабжения 1-го и более объектов теплоснабжения | 1. Если ожидаемое время отключения составляет 8 часов и более (при низких температурах – 4 часа и более), руководитель Управляющей организации докладывает главе администрации Кужорского сельского поселения. 2. Глава администрации поселения докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района. |
| 2. Объекты водопроводно-канализационного хозяйства |
| 2.1. | Отключение водоснабжения жилых домов при аварии на магистральном трубопроводе (с отключением) | 1. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более руководитель Управляющей организации докладывает главе администрации Кужорского сельского поселения. 2. Глава администрации поселения докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района |
| 2.2. | Аварийная остановка работы башни Рожновского в системе водоснабжения | 1. Если ожидаемое время отключения составляет 4 часа и более руководитель Управляющей организации докладывает главе администрации Кужорского сельского поселения. 2. Глава администрации поселения докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района |
| 3. Объекты энергетического комплекса |
| 3.1. | Аварийное отключение электроснабжения объектов коммунального хозяйства (котельная,системы водоснабжения | 1. Если ожидаемое время отключения составляет 2 часа и более, руководитель Управляющей организации докладывает главе администрации Кужорского сельского поселения. 2. Глава администрации поселения докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района |
| 4. Объекты газового комплекса |
| 4.1. | Аварийное отключение (повреждение) газопроводов и газораспределительного оборудования | 1. Если ожидаемое время отключения подачи газа составляет 24 часа и более, руководитель Управляющей организации докладывает главе администрации Кужорского сельского поселения. 2. Глава администрации поселения докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района |
| 5. Чрезвычайные ситуации |
| 5.1. | Все аварийные ситуации, при невозможности устранения их собственными силами | 1. При невозможности самостоятельно силами и средствами, располагаемыми муниципальным образованием, устранить причины и последствия аварийных ситуаций, комиссией по ГОЧС и ПБ принимается решение о переводе аварийной ситуации в чрезвычайную и необходимости привлечения дополнительных материальных и трудовых ресурсов района или области. 2. О принятом комиссией по ГОЧС и ПБ решении, Глава администрации докладывает в ЕДДС администрации Майкопского района, комиссию по ГОЧС и ПБ, прокуратуру Майкопского района. |
| 6. Оперативные действия администрации Кужорского сельского поселения |
| 6.1. | Аварии, отказы, нарушения, произошедшие на объектах систем жизнеобеспечения и не ликвидированные в установленные сроки. | 1.Информация обо всех случаях нарушений, отказов, аварий на объектах систем жизнеобеспечения на территории Кужорского сельского поселения поступившая от Управляющих организаций, регистрируется в установленном порядке 2. Информация об аварийных и чрезвычайных ситуациях докладывается в ЕДДС администрации Майкопского района. 3. Администрация Кужорского сельского поселения осуществляет постоянный контроль за ходом ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ до полного завершения работ. |