| Российскэ Федерацие Адыгэ Республикэмкlэ Мыекъопэ районым Иадминистрацие Муниципальнэ гъэпсыкiэ зиiэ «Кужорскэ къоджэ псэупiэм» 385765 ст. Кужорскэр ул. Ленинэр, 21 |  | Российская Федерация Администрация Муниципального образования «Кужорское сельское поселение» Майкопского района Республики Адыгея 385765 ст. Кужорская ул. Ленина, 21 |
| --- | --- | --- |

Телефон/факс: (887777) 2-84-84; 2-84-24

E-mail: kyg.adm@mail.ru

ИНН/КПП 0104010395/010401001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы муниципального образования «Кужорское сельское поселение»

№ __

ст. Кужорская                                                   		               17.09.2020г.

Об утверждении Плана действий по

ликвидации последствий аварийных

ситуаций на системах теплоснабжения

Кужорского сельского поселения в

отопительный период 2020-2021годов.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду" в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории МО «Кужорское сельского поселения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Кужорское сельское поселение» в отопительный период 2020-2021годов, согласно приложения N 1.

2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в сети Интернет (отв.Головинова Е.С.).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО «Кужорское сельское поселение»                              В.А.Крюков.

Подготовила: заместитель главы Старушко М.П.

Согласовано: начальник ФО                                                                                 Климова А.В.

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
Кужорского сельского поселения 
от "17" 09 2020 г. № ___

П Л А Н

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения МО «Кужорское сельское поселение»

РАЗДЕЛ   I

Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей

а) Климат на территории Кужорского сельского поселения характеризуется как умеренно- континентальный. Преобладающее направление ветра юго- восточное. Среднегодовая норма осадков колеблется от 700 до 950 мм.

Осадки по территории распределяются неравномерно. Наибольшее количество выпадает на юге республики, в предгорьях их составляет 800-950 мм, на западе, севере и  северо- востоке республики осадков выпадает меньше их количество составляет 630-670 мм, что связано с влиянием степной зоны.

Большая часть осадков выпадает в теплое время года с апреля по октябрь месяц.

Средняя годовая температура по многолетним данным + 10 градусов по Цельсию.

Средняя температура для зимнего периода составляет +1.9 градусов по Цельсию.

Средняя температура для летнего периода составляет +21 градус по Цельсию.

Количество солнечных дней в республике составляет 230 – 280 дней.

В республике в зимний период снежный покров неустойчивый. Время вскрытия рек – март, апрель.

Наряду с широтными изменениями климата резко проявляется и вертикальная зональность. Зима мягкая, короткая, лето – жаркое, продолжительное.

Территория, административно-территориальное деление

МО «Кужорское сельское поселение».

| Площадь территории, | Численность населения, | Плотность населения, человек на 1 км2 |
| --- | --- | --- |
| 230,82 кв.км. | 4181 чел. | 18 |

Характеристика теплоснабжающих объектов и

протяженность тепловых сетей.

Котельную обслуживает ООО «ДТЛ-ЮГ»

| Котельная ст.Кужорская | Республика Адыгея Майкопский район ст. Кужорская ул. Почтовая д.25а | Условный номер: 01-01-03/103/2013-305 | Одноэтажное здание, площадью233,2кв.м. теплотрасса 504,46кв.м. | В удовлетворительном состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Местный |  |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах. | Объектовый |  |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Объектовый |  |

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

- перебои в подаче топлива по причине аварии на магистральном трубопроводе;

- износ тепловых сетей проложенных в грунте ( гидродинамические удары);

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

РАЗДЕЛ     II

Организация работ.

1.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ  по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на местном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

на районном уровне - единая дежурно-диспетчерская служба муниципального района;

на муниципальном уровне – члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется  на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

1.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности в котельных и топочных осуществляется дежурство одним оператором  от ООО «ДТЛ-ЮГ» и аварийной службой.

В аварийных расчётах и бригадах имеется необходимая техника и оборудование.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов органов местного самоуправления;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

2.2. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных 
и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует администрацию муниципального образования через ЕДДС.

О сложившейся обстановке население информируется диспетчером ЕДДС через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил 
и средств к работам, руководитель работ докладывает первому заместителю главы администрации муниципального образования «Майкопский район», председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения.